第一类体外诊断试剂备案信息表

备案编号：鲁烟械备20170050号

| 备案人名称 | 烟台三得医学科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91370613753547246B（境内医疗器械适用） |
| 备案人住所 | 烟台市莱山区盛泉工业园都兴路10号 |
| 生产地址 | 烟台市莱山区盛泉工业园都兴路10号 |
| 代理人 | （进口医疗器械适用） |
| 代理人住所 | （进口医疗器械适用） |
| 产品分类名称（产品名称） | 血细胞分析用稀释液 |
| 包装规格 | RET SEARCH(II)-DIL,SD-DFL,DR。 产品包装规格为5L，4L，2L, 1.5L, 1L，500ml，4L×2，2L×2, 1.5L×2, 1L×2，500ml×2，4L×4，2L×4, 1.5L×4,1L×4，500ml×4。 |
| 产品有效期 | 30个月 |
| 主要组成成分 | 由麦黄酮和柠檬酸钠组成的水溶液。 |
| 预期用途 | 用于对待测全血样本进行稀释，配合血液分析仪或试剂对待测物进行检测。临床上用于血细胞分析前，通过样本稀释制备细胞悬液。 |
| 备注 |  |
| 备案部门 备案日期 | 烟台市市场监督管理局 备案日期： 2025年 01月 02日 |
| 变更情况 | 序号; 变更项目; 变更前; 变更后. 1; 产品描述; 由缓冲剂，无机盐和防腐剂组成的水溶液。 用于血细胞分析仪的一种随机联用试剂，用于稀释血液样本，以使血细胞分析仪能够测定血细胞的数量及体积。; 由麦黄酮和柠檬酸钠组成的水溶液。. |

境内备案人委托生产的，备注栏应当标注受托企业名称。

备案人应当确保提交的资料合法、真实、准确、完整和可追溯。

备案人实际生产产品应当与备案信息一致。