第一类医疗器械备案信息表

备案编号：鲁烟械备20180055号

| 备案人名称 | 龙口市三益医疗器械有限责任公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 913706815522016527（境内医疗器械适用） |
| 备案人住所 | 山东省烟台市龙口市东江街道成泰路东首南侧3号 |
| 生产地址 | 山东省烟台市龙口市东江街道成泰路东首南侧3号 |
| 代理人 | （进口医疗器械适用） |
| 代理人住所 | （进口医疗器械适用） |
| 产品名称 | 医用X射线防护用具 |
| 型号/规格 | 铅眼镜FA16\ FA16-1\ FA16-2\ FA16-3\ FA16-4\ FA16-5\ FA16-6/铅眼镜（侧防）FC16\ FC16-01\ FC16-02\ FC16-03\ FC16-04\ FC16-05\ FC16-06\ FC16-07\ FC16-08\ FC16-09\ FC16-10\ FC16-11\ FC16-12\ FC16-13\ FC16-14\ FC16-15\ FC16-16\FC16-17\FC16-18\FC16-19\FC16-20\FC16-21\FC16-22\FC16-23\FC16-24\FC16-25/铅眼镜（封镜）FC17\ FC17-1\ FC17-2\ FC17-3/铅眼镜（运动款）FC18\ FC18-1\ FC18-2\ FC18-3/铅眼镜（600弯）FC19\ FC19-1\ FC19-2\ FC19-3/防护面罩（A型）FE10/防护面罩（B型）FE11 |
| 产品描述 | 通常由薄厚均匀柔软的铅橡胶、铅橡塑、铅玻璃或其他含重金属元素的防护材料片组成。 |
| 预期用途 | 用于进行放射诊断时对人体的防护。 |
| 备注 |  |
| 备案部门 备案日期 | 烟台市市场监督管理局 备案日期： 2024 年12 月27 日 |
| 变更情况 | 序号; 变更项目; 变更前; 变更后. 1; 型号/规格; 铅眼镜FA16\ FA16-1\ FA16-2\ FA16-3\ FA16-4\ FA16-5\ FA16-6/铅眼镜（侧防）FC16\ FC16-01\ FC16-02\ FC16-03\ FC16-04\ FC16-05\ FC16-06\ FC16-07\ FC16-08\ FC16-09\ FC16-10\ FC16-11\ FC16-12\ FC16-13\ FC16-14\ FC16-15\ FC16-16\FC16-17\FC16-18\FC16-19\FC16-20\FC16-21\FC16-22\FC16-23\FC16-24\FC16-25/铅眼镜（封镜）FC17\ FC17-1\ FC17-2\ FC17-3/铅眼镜（运动款）FC18\ FC18-1\ FC18-2\ FC18-3/铅眼镜（600弯）FC19\ FC19-1\ FC19-2\ FC19-3/防护面罩（A型）FE10/防护面罩（B型）FE11/铅玻璃FB01-1\ FB01-2\ FB01-25\ FB01-3\ FB01-35\ FB01-4\ FB01-51; 铅眼镜FA16\ FA16-1\ FA16-2\ FA16-3\ FA16-4\ FA16-5\ FA16-6/铅眼镜（侧防）FC16\ FC16-01\ FC16-02\ FC16-03\ FC16-04\ FC16-05\ FC16-06\ FC16-07\ FC16-08\ FC16-09\ FC16-10\ FC16-11\ FC16-12\ FC16-13\ FC16-14\ FC16-15\ FC16-16\FC16-17\FC16-18\FC16-19\FC16-20\FC16-21\FC16-22\FC16-23\FC16-24\FC16-25/铅眼镜（封镜）FC17\ FC17-1\ FC17-2\ FC17-3/铅眼镜（运动款）FC18\ FC18-1\ FC18-2\ FC18-3/铅眼镜（600弯）FC19\ FC19-1\ FC19-2\ FC19-3/防护面罩（A型）FE10/防护面罩（B型）FE11. 2; 说明书; 本系列产品包含：铅眼镜FA16\ FA16-1\ FA16-2\ FA16-3\ FA16-4\ FA16-5\ FA16-6/铅眼镜（侧防）FC16\ FC16-01\ FC16-02\ FC16-03\ FC16-04\ FC16-05\ FC16-06\ FC16-07\ FC16-08\ FC16-09\ FC16-10\ FC16-11\ FC16-12\ FC16-13\ FC16-14\ FC16-15\ FC16-16\FC16-17\FC16-18\FC16-19\FC16-20\FC16-21\FC16-22\FC16-23\FC16-24\FC16-25/铅眼镜（封镜）FC17\ FC17-1\ FC17-2\ FC17-3/铅眼镜（运动款）FC18\ FC18-1\ FC18-2\ FC18-3/铅眼镜（600弯）FC19\ FC19-1\ FC19-2\ FC19-3/防护面罩（A型）FE10/防护面罩（B型）FE11/铅玻璃FB01-1\ FB01-2\ FB01-25\ FB01-3\ FB01-35\ FB01-4\ FB01-51; 本系列产品包含：铅眼镜FA16\ FA16-1\ FA16-2\ FA16-3\ FA16-4\ FA16-5\ FA16-6/铅眼镜（侧防）FC16\ FC16-01\ FC16-02\ FC16-03\ FC16-04\ FC16-05\ FC16-06\ FC16-07\ FC16-08\ FC16-09\ FC16-10\ FC16-11\ FC16-12\ FC16-13\ FC16-14\ FC16-15\ FC16-16\FC16-17\FC16-18\FC16-19\FC16-20\FC16-21\FC16-22\FC16-23\FC16-24\FC16-25/铅眼镜（封镜）FC17\ FC17-1\ FC17-2\ FC17-3/铅眼镜（运动款）FC18\ FC18-1\ FC18-2\ FC18-3/铅眼镜（600弯）FC19\ FC19-1\ FC19-2\ FC19-3/防护面罩（A型）FE10/防护面罩（B型）FE11. 3; 技术要求; 1.1 型号规格铅眼镜FA16\ FA16-1\ FA16-2\ FA16-3\ FA16-4\ FA16-5\ FA16-6/铅眼镜（侧防）FC16\ FC16-01\ FC16-02\ FC16-03\ FC16-04\ FC16-05\ FC16-06\ FC16-07\ FC16-08\ FC16-09\ FC16-10\ FC16-11\ FC16-12\ FC16-13\ FC16-14\ FC16-15\ FC16-16\FC16-17\FC16-18\FC16-19\FC16-20\FC16-21\FC16-22\FC16-23\FC16-24\FC16-25/铅眼镜（封镜）FC17\ FC17-1\ FC17-2\ FC17-3/铅眼镜（运动款）FC18\ FC18-1\ FC18-2\ FC18-3/铅眼镜（600弯）FC19\ FC19-1\ FC19-2\ FC19-3/防护面罩（A型）FE10/防护面罩（B型）FE11/铅玻璃FB01-1\ FB01-2\ FB01-25\ FB01-3\ FB01-35\ FB01-4\ FB01-51; 1.1 型号规格铅眼镜FA16\ FA16-1\ FA16-2\ FA16-3\ FA16-4\ FA16-5\ FA16-6/铅眼镜（侧防）FC16\ FC16-01\ FC16-02\ FC16-03\ FC16-04\ FC16-05\ FC16-06\ FC16-07\ FC16-08\ FC16-09\ FC16-10\ FC16-11\ FC16-12\ FC16-13\ FC16-14\ FC16-15\ FC16-16\FC16-17\FC16-18\FC16-19\FC16-20\FC16-21\FC16-22\FC16-23\FC16-24\FC16-25/铅眼镜（封镜）FC17\ FC17-1\ FC17-2\ FC17-3/铅眼镜（运动款）FC18\ FC18-1\ FC18-2\ FC18-3/铅眼镜（600弯）FC19\ FC19-1\ FC19-2\ FC19-3/防护面罩（A型）FE10/防护面罩（B型）FE11. |

境内备案人委托生产的，备注栏应当标注受托企业名称。

备案人应当确保提交的资料合法、真实、准确、完整和可追溯。

备案人实际生产产品应当与备案信息一致。