第一类体外诊断试剂备案信息表

备案编号：鲁烟械备20180077号

| 备案人名称 | 烟台三得医学科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91370613753547246B（境内医疗器械适用） |
| 备案人住所 | 烟台市莱山区盛泉工业园都兴路10号 |
| 生产地址 | 烟台市莱山区盛泉工业园都兴路10号 |
| 代理人 | （进口医疗器械适用） |
| 代理人住所 | （进口医疗器械适用） |
| 产品分类名称（产品名称） | 血细胞分析用溶血剂 |
| 包装规格 | Lysodiff，Lysocell，LysoLMG，LysoAC，Lysotac，Lysogent，Lysomex，Lysonic，Lysoquik，LysoWIC，Lysodynt，3WP，SD-SLS，Lysoalpha，LysoEO，LysoBA，LysoBA120，Lysotac.5，LysoPAK，PEROX SHEATH，PEROX，BASO，HGB，Lysosheath，LysoWOC，4DL，FBA，LEO(I)，LEO(II)，LBA，LH，53LEO(I)，53LEO(II)，53LH，MSEO，Diff3,FDO,FDT,SLS-I,Mythic-Diff5, 5LEO(I),5LEO(II),52DIFF,52LH,86D, 86H,SD-WNR,SD-WDF,68LD,68LB,68LH, Diff,LysoEO(I),LysoEO(II）,LysoLH,Lysopoct,60LD,60LN,60LH。 包装规格为20L,15L,10L,5L,4L,2725ml,2700ml,1900ml,1500ml,1100ml,1L,850ml,820ml，810ml,650ml,585ml,575ml,500ml,400ml,380ml,300ml,250ml, 200ml,150ml,125ml,100ml,15ml,6ml，2.5ml,2.5ml×20,5ml,5ml×20,3.8L，500ml×2,500ml×3,1.5L,1.5L×2，2L,2L×2，4L×2，15ml×6，6ml×50。 |
| 产品有效期 | EO、PEROX、PEROX SHEATH的有效期为12个月，其余产品的有效期为24个月 |
| 主要组成成分 | 由表面活性剂或/及血红蛋白转化物质组成的水溶液。 |
| 预期用途 | 用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、维持所需分析细胞的形态，待有需求时，对白细胞染色后再进行分类计数或直接进行细胞分类计数或血红蛋白定量测定。 |
| 备注 |  |
| 备案部门 备案日期 | 烟台市市场监督管理局 备案日期： 2025年 01月 03日 |
| 变更情况 | 序号; 变更项目; 变更前; 变更后. 1; 产品描述; 由表面活性剂或/及血红蛋白转化物质组成的水溶液。 用于血细胞分析仪的一种随机联用试剂，用于破坏红细胞，以使血细胞分析仪能够测定白细胞的数量及血红蛋白含量。 A类溶血剂用于白细胞计数、分类及血红蛋白测定。B类溶血剂用于血红蛋白测定。C类溶血剂用于白细胞计数、分类测定。; 由表面活性剂或/及血红蛋白转化物质组成的水溶液。. 2; 预期用途; 用于血细胞分析前，破坏红细胞、溶出血红蛋白、维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数或血红蛋白定量测定。; 用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、维持所需分析细胞的形态，待有需求时，对白细胞染色后再进行分类计数或直接进行细胞分类计数或血红蛋白定量测定。. |

境内备案人委托生产的，备注栏应当标注受托企业名称。

备案人应当确保提交的资料合法、真实、准确、完整和可追溯。

备案人实际生产产品应当与备案信息一致。