第一类体外诊断试剂备案信息表

备案编号：鲁烟械备20140015号

| 备案人名称 | 山东卓越生物技术股份有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91370613706324453C（境内医疗器械适用） |
| 备案人住所 | 烟台市莱山区捷爱斯路11号 |
| 生产地址 | 烟台市莱山区捷爱斯路11号 |
| 代理人 | （进口医疗器械适用） |
| 代理人住所 | （进口医疗器械适用） |
| 产品分类名称（产品名称） | 血细胞分析用溶血剂 |
| 包装规格 | Lyse-3Diff、Lyse-Dyn、Lyse-MEK3、Lyse-AC、Lyse-ABX-HGB、Lyse-HGB、Lyse-ABX3、Lyse-BC、Lyse-BC-53H、Lyse-BC-58H、Lyse-HL、Lyse-TEK、Lyse-PE、Lyse-KT、Lyse-URIT、Lyse-KX、 Lyse-HX3、Lyse-HX-HGB、Lyse-HX5H、Lyse-HX5D、Lyse-LW-HGB、Lyse-μS-HGB、Lyse-sys-SLLS、Lyse-BC-68SLS、Lyse-HC、Lyse-MS、Lyse-CIS、Lyse-Aba、Lyse-Spr、Lyse-Gen、Lyse-K-WBC、Lyse-CA、Lyse-Hyc3、Lyse-Dyn37HGB、Lyse-XI、Lyse-XII、STABILyse-VCS、RBCLyse-VCS、Lyse-Dyn32HGB、Lyse-DynWBC、Lyse-ABX- EO、Lyse-EO、Lyse-ABX-BA、Lyse-BA、Lyse-MEK5、Lyse-RT-Diff、Lyse-RT-HGB、Lyse-HL-5diff、Lyse-TEK-5diff、Lyse-sys-BA、Lyse-BC-68BA、Lyse-Aba-BA、Lyse-BF-FBA、Lyse-BF-FDO、Lyse- BC-50EOI、Lyse-LW-Diff I、Lyse-BC-58EOII、Lyse-BC-50BA、Lyse- BC-53EOI、Lyse-BC-52Diff、Lyse-DS5、Lyse-HX-Diff II、Lyse-HX-Diff I、Lyse- BC-58EOI、Lyse-BC-53EOII、Lyse-LW-Diff II、Lyse- BC-50EOII、Lyse-BF-FDT、Lyse-Aba-EO、Lyse -sys-4DL、Lyse-sys-WCDF、Lyse-BC-4DL、Lyse-Hyc5、Lyse-ADV-BA、Lyse-ADV-PEROX1、Lyse-ADV-PEROX2、Lyse-ADV-PEROX3、Lyse-ADV-HGB、Lyse-Mythic5、Lyse-sys-IM、Lyse-sys-NR、Lyse-sys-WCNR、Lyse-sys-WCPC、Lyse-VCS-Retic B、Lyse-BC-68NR、Lyse-BC-60NR，Lyse-MK310、Lyse-MK510。规格：100mL、120 mL 、200mL、250mL、300mL、400mL、500mL、200mL×4、250mL×4、300mL×2、300mL×4、400mL×4、500mL×2、500mL×3、500mL×4、960mL、1L、1L×2、1L×4、1.6L、3L、3.8L、4L、5L、10L、20L、18mL、54mL、1900mL、1100mL、650mL、305mL、585mL、125mL、1.5L、1.5L×2、2L、 4L×2和5L×2。 |
| 产品有效期 |  |
| 主要组成成分 | 主要有：十六烷基三甲基溴化铵、十四烷基三甲基氯化铵、十二烷基三甲基氯化铵、八烷基三甲基氯化铵、曲拉通、SDS、Na2SO4、4-氯-1-萘酚、过氧化氢、硫酸；不同型号产品组成成分不同，具体见说明书 |
| 预期用途 | 于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、维持所需分析细胞的形态，待有需求时，对白细胞染色 后再进行细胞分类计数或直接进行细胞分类计数和/或血红蛋白定量检测等。 |
| 备注 |  |
| 备案部门 备案日期 | 烟台市市场监督管理局 备案日期： 2014 年08 月25 日 |
| 变更情况 | 序号; 变更项目; 变更前; 变更后. 1; 产品描述（主要组成成分）; 表面活性剂、细胞稳定剂；或表面活性剂、细胞稳定剂、染色剂；或表面活性剂、细胞固定剂；或溶剂、呈色剂；或稳定剂、氧化剂；或表面活性剂、鳌合剂。; 主要有：十六烷基三甲基溴化铵、十四烷基三甲基氯化铵、十二烷基三甲基氯化铵、八烷基三甲基氯化铵、曲拉通、SDS、Na2SO4、4-氯-1-萘酚、过氧化氢、硫酸；不同型号产品组成成分不同，具体见说明书. |

境内备案人委托生产的，备注栏应当标注受托企业名称。

备案人应当确保提交的资料合法、真实、准确、完整和可追溯。

备案人实际生产产品应当与备案信息一致。