第一类体外诊断试剂备案信息表

备案编号：鲁烟械备20210131号

| 备案人名称 | 烟台德迈生物科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91370600334408006B（境内医疗器械适用） |
| 备案人住所 | 山东省烟台市经济技术开发区南京大街10号综合楼2楼0207室 |
| 生产地址 | 烟台开发区南京大街10号综合楼2层0204室、0205室、0206室、0207室、0208室，2#厂房1层2104室 |
| 代理人 | （进口医疗器械适用） |
| 代理人住所 | （进口医疗器械适用） |
| 产品分类名称（产品名称） | 待测物清洗液 |
| 包装规格 | 500mL/瓶、1L/瓶、2L/瓶 |
| 产品有效期 |  |
| 主要组成成分 | 氢氧化钾、柠檬酸钠、柠檬酸、吐温-20。 |
| 预期用途 | 用于检测过程中反应过程体系内待测物清洗或洗脱、起到纯化待测物以便后续检测的仪器平台通用或方法学通用试剂。不单独用于仪器、检测用具及环境的清洗。 |
| 备注 |  |
| 备案部门 备案日期 | 烟台市市场监督管理局 备案日期： 2024年 10月 30日 |
| 变更情况 | 序号; 变更项目; 变更前; 变更后. 1; 产品名称; 清洗液; 待测物清洗液. 2; 预期用途; 用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液。; 用于检测过程中反应过程体系内待测物清洗或洗脱、起到纯化待测物以便后续检测的仪器平台通用或方法学通用试剂。不单独用于仪器、检测用具及环境的清洗。. |

境内备案人委托生产的，备注栏应当标注受托企业名称。

备案人应当确保提交的资料合法、真实、准确、完整和可追溯。

备案人实际生产产品应当与备案信息一致。