第一类医疗器械备案信息表

备案编号：鲁烟械备20240060

| 备案人名称 | 烟台众心医药科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91370682MA3M67RT3B（境内医疗器械适用） |
| 备案人住所 | 山东省烟台市莱阳市古柳街道办事处姜家泊村0002号 |
| 生产地址 | 山东省烟台市莱阳市古柳街道办事处姜家泊村0002号 |
| 代理人 | （进口医疗器械适用） |
| 代理人住所 | （进口医疗器械适用） |
| 产品名称 | 医用退热贴 |
| 型号/规格 | 4cm×11cm、5cm×11cm、5cm×12cm、7cm×10cm、7cm×15cm、8cm×10cm、9cm×12cm（4cm-10cm×9cm-12cm） |
| 产品描述 | 由无纺布，纺粘层，凝胶层（聚丙烯酸钠，甘油，甘羟铝，酒石酸，乙二胺四乙酸钠，亮蓝，纯化水）组成。不含发挥药理学，免疫学或者代谢作用的成份，不包含附录所列成分，非无菌产品。 |
| 预期用途 | 用于发热患者的局部降温。仅用于体表完整皮肤。 |
| 备注 |  |
| 备案部门 备案日期 | 烟台市市场监督管理局 备案日期： 2024 年11 月05 日 |
| 变更情况 | 序号; 变更项目; 变更前; 变更后. 1; 产品性能及组成; 由无纺布，纺粘层，凝胶层（聚丙烯酸钠，甘油，甘羟铝，酒石酸，乙二胺四乙酸钠，亮蓝，纯化水）等部分组成。不含发挥药理学，免疫学或者代谢作用的成份，不包含附录所列成分，非无菌产品。; 由无纺布，纺粘层，凝胶层（聚丙烯酸钠，甘油，甘羟铝，酒石酸，乙二胺四乙酸钠，亮蓝，纯化水）组成。不含发挥药理学，免疫学或者代谢作用的成份，不包含附录所列成分，非无菌产品。. |

境内备案人委托生产的，备注栏应当标注受托企业名称。

备案人应当确保提交的资料合法、真实、准确、完整和可追溯。

备案人实际生产产品应当与备案信息一致。