第一类医疗器械备案编号告知书

山东百骏生物科技有限公司：

根据《医疗器械监督管理条例》《医疗器械注册与备案管理办法》《体外诊断试剂注册与备案管理办法》的相关规定，提供备案编号如下：

备案编号：鲁烟械备20240132

产品名称（产品分类名称）：细胞角蛋白（广谱）抗体试剂

备案人住所：山东省烟台市经济技术开发区潮水文化路东电子工业园内

生产地址：山东省烟台市经济技术开发区潮水文化路东电子工业园内

烟台市市场监督管理局

（盖章）

日期：2024 年11 月07 日

本告知书仅用于备案人获取备案编号。

备案人应当确保备案资料合法、真实、准确、完整和可追溯。

已备案的医疗器械，备案信息表中登载内容及备案的产品技术要求发生变化，备案人应当向原备案部门变更备案。变更备案的，备案编号不变，不再重新发放备案编号告知书。

第一类体外诊断试剂备案信息表

备案编号：鲁烟械备20240132

| 备案人名称 | 山东百骏生物科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91370600MA3CL0WJ7A（境内医疗器械适用） |
| 备案人住所 | / |
| 生产地址 | 山东省烟台市经济技术开发区潮水文化路东电子工业园内 |
| 代理人 | /（进口医疗器械适用） |
| 代理人住所 | /（进口医疗器械适用） |
| 产品分类名称（产品名称） | 细胞角蛋白（广谱）抗体试剂 |
| 包装规格 | 10人份、20人份、25人份 |
| 产品有效期 | 12个月 |
| 主要组成成分 | 1、panCK-AF488荧光抗体：由panCK-AF488荧光抗体、pH7.2-7.4的PBS缓冲液、0.09% Proclin 300组成。2、抗体稀释液：由pH7.2-7.4的PBS缓冲液、2% BSA、0.05% Proclin 300组成。 |
| 预期用途 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。不得用于指导临床用药或伴随诊断。 |
| 备注 |  |
| 备案部门 备案日期 | 烟台市市场监督管理局 备案日期： 2024 年11 月07 日 |
| 变更情况 |  |

境内备案人委托生产的，备注栏应当标注受托企业名称。

备案人应当确保提交的资料合法、真实、准确、完整和可追溯。

备案人实际生产产品应当与备案信息一致。