第一类体外诊断试剂备案信息表

备案编号：鲁烟械备20170051号

| 备案人名称 | 烟台三得医学科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91370613753547246B（境内医疗器械适用） |
| 备案人住所 | 烟台市莱山区盛泉工业园都兴路10号 |
| 生产地址 | 烟台市莱山区盛泉工业园都兴路10号 |
| 代理人 | （进口医疗器械适用） |
| 代理人住所 | （进口医疗器械适用） |
| 产品分类名称（产品名称） | 血细胞分析用染色液 |
| 包装规格 | RET SEARCH(II)-DYE, SD-RET, SD-PLT, FR。包装规格为48ml, 42ml, 24ml, 22ml, 12ml, 48ml×2, 42ml×2, 24ml×2, 22ml×2, 12ml×2, 48ml×4, 42ml×4, 24ml×4, 22ml×4, 12ml×4。 |
| 产品有效期 |  |
| 主要组成成分 | 由荧光染料和乙二醇组成。用于血细胞分析仪的一种随机联用试剂，对网织红细胞或/及血小板进行染色，以使血细胞分析仪能够测定网织红细胞或/及血小板的数量及分类。 |
| 预期用途 | 用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。 |
| 备注 |  |
| 备案部门 备案日期 | 烟台市市场监督管理局 备案日期： 2024年 11月 25日 |
| 变更情况 | 序号; 变更项目; 变更前; 变更后. 1; 型号/规格; RET SEARCH(II)-DYE; RET SEARCH(II)-DYE, SD-RET, SD-PLT, FR。包装规格为48ml, 42ml, 24ml, 22ml, 12ml, 48ml×2, 42ml×2, 24ml×2, 22ml×2, 12ml×2, 48ml×4, 42ml×4, 24ml×4, 22ml×4, 12ml×4。. 2; 产品描述; 由次甲级染料和溶剂乙二醇组成。用于血细胞分析仪的一种随机联用试剂，使网织红细胞染色，从而使血细胞分析仪能够测定网织红细胞数量和分类。; 由荧光染料和乙二醇组成。用于血细胞分析仪的一种随机联用试剂，对网织红细胞或/及血小板进行染色，以使血细胞分析仪能够测定网织红细胞或/及血小板的数量及分类。. 3; 说明书; 血细胞分析用染色液; 血细胞分析用染色液RET SEARCH(II)-DYE；血细胞分析用染色液SD-RET；血细胞分析用染色液SD-PLT；血细胞分析用染色液FR. 4; 技术要求; 血细胞分析用染色液 产品技术要求编号：鲁烟械备20170051号; 增加产品型号SD-RET, SD-PLT, FR；增加包装规格48ml, 24ml, 22ml,48ml×2, 42ml×2, 24ml×2, 22ml×2, 12ml×2, 48ml×4, 42ml×4, 24ml×4, 22ml×4。λmax的吸光度值Aλmax：增加SD-RET应不超过50.0±5.0, SD-PLT应不超过5.0±0.5, FR应不超过70.0±7.0。Aλmax的批间差△Aλmax，增加SD-RET应不大于10, SD-PLT应不大于1, FR应不大于14。增加2.6.2 SD-PLT在适用的血细胞分析仪上测试新鲜血，血小板通道的散点图与仪器设定的散点图特征一致。在测定吸收峰波长和吸光度值时，如果吸光度溢出时由“用异丙醇适当稀释”更改为“用异丙醇/乙二醇/无水乙醇适当稀释”。. |

境内备案人委托生产的，备注栏应当标注受托企业名称。

备案人应当确保提交的资料合法、真实、准确、完整和可追溯。

备案人实际生产产品应当与备案信息一致。