第一类医疗器械备案信息表

备案编号：鲁烟械备20230040号

| 备案人名称 | 山东明岳医疗科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91370683MA3RT15503（境内医疗器械适用） |
| 备案人住所 | 山东省烟台市莱州市朱桥镇镡家村 |
| 生产地址 | 山东省烟台市莱州市朱桥镇镡家村 |
| 代理人 | （进口医疗器械适用） |
| 代理人住所 | （进口医疗器械适用） |
| 产品名称 | 医用钙石灰 |
| 型号/规格 | MY-GSH-A-G500,MY-GSH-A-G1200,MY-GSH-A-G4500,MY-GSH-A-G5000。MY-GSH-B-G500,MY-GSH-B-G1200,MY-GSH-B-G4500，MY-GSH-B-G5000。 |
| 产品描述 | 医用钙石灰为多孔疏松状结构的大小均匀颗粒，含变色指示剂，吸收二氧化碳后由粉红色变成淡黄色或由白色变成紫色。 |
| 预期用途 | 用于二氧化碳等酸性气体的吸收，与麻醉机配套使用。 |
| 备注 |  |
| 备案部门 备案日期 | 烟台市市场监督管理局 备案日期： 2025 年04 月28 日 |
| 变更情况 | 序号; 变更项目; 变更前; 变更后. 1; 型号/规格; MY-GSH-A-G500,MY-GSH-A-G1200,MY-GSH-A-G4500,MY-GSH-B-G500,MY-GSH-B-G1200,MY-GSH-B-G4500。; MY-GSH-A-G500,MY-GSH-A-G1200,MY-GSH-A-G4500,MY-GSH-A-G5000。MY-GSH-B-G500,MY-GSH-B-G1200,MY-GSH-B-G4500，MY-GSH-B-G5000。. |

境内备案人委托生产的，备注栏应当标注受托企业名称。

备案人应当确保提交的资料合法、真实、准确、完整和可追溯。

备案人实际生产产品应当与备案信息一致。