第一类医疗器械备案编号告知书

烟台至公生物医药科技有限公司：

根据《医疗器械监督管理条例》《医疗器械注册与备案管理办法》《体外诊断试剂注册与备案管理办法》的相关规定，提供备案编号如下：

备案编号：鲁烟械备20250062

产品名称（产品分类名称）：哥伦比亚血琼脂培养基

备案人住所：山东省烟台市高新区科技大道39号9号

生产地址：山东省烟台市高新区科技大道39号9号9楼-11楼

烟台市市场监督管理局

（盖章）

日期：2025 年04 月29 日

本告知书仅用于备案人获取备案编号。

备案人应当确保备案资料合法、真实、准确、完整和可追溯。

已备案的医疗器械，备案信息表中登载内容及备案的产品技术要求发生变化，备案人应当向原备案部门变更备案。变更备案的，备案编号不变，不再重新发放备案编号告知书。

第一类体外诊断试剂备案信息表

备案编号：鲁烟械备20250062

| 备案人名称 | 烟台至公生物医药科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91370600MA7FFBPG5Y（境内医疗器械适用） |
| 备案人住所 | 山东省烟台市高新区科技大道39号9号 |
| 生产地址 | 山东省烟台市高新区科技大道39号9号9楼-11楼 |
| 代理人 | /（进口医疗器械适用） |
| 代理人住所 | /（进口医疗器械适用） |
| 产品分类名称（产品名称） | 哥伦比亚血琼脂培养基 |
| 包装规格 | 70 mm×10个/包、90 mm×10个/包 |
| 产品有效期 | 2～8℃保存，有效期3个月。 |
| 主要组成成分 | 本品由哥伦比亚血琼脂基础干粉、纯化水、无菌脱纤维羊血、一次性无菌培养皿组成。哥伦比亚血琼脂基础干粉组成成分为：特殊蛋白胨、可溶性淀粉、氯化钠、琼脂。 |
| 预期用途 | 用于一般细菌、苛养菌的分离培养和细菌溶血试验，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。 |
| 备注 |  |
| 备案部门 备案日期 | 烟台市市场监督管理局 备案日期： 2025 年04 月29 日 |
| 变更情况 |  |

境内备案人委托生产的，备注栏应当标注受托企业名称。

备案人应当确保提交的资料合法、真实、准确、完整和可追溯。

备案人实际生产产品应当与备案信息一致。