第一类医疗器械备案信息表

备案编号：鲁烟械备20210045号

| 备案人名称 | 山东双鹰医疗器械有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91370681740982599T（境内医疗器械适用） |
| 备案人住所 | 山东省烟台市龙口市高新技术产业园区通海路599号 |
| 生产地址 | 山东省烟台市龙口市高新技术产业园区通海路599号 |
| 代理人 | （进口医疗器械适用） |
| 代理人住所 | （进口医疗器械适用） |
| 产品名称 | 医用射线防护手套 |
| 型号/规格 | 通用式 M（350×120） L（350×130） XL（450×130） XXL（390×200） 连指式 350×110 防护护臂 350×270 防护护手 400×170 270×190 介入式/无铅介入式 M：宽度83±5最小长度260 L1：宽度95±5最小长度270 XL：宽度102±6最小长度270 XL1：宽度108±6最小长度280 |
| 产品描述 | 医用射线防护手套由薄厚均匀柔软的铅橡胶、布料、纽扣组成。 医用射线防护手套（介入式），是由乳胶、黄丹粉经加工制作而成。 医用射线防护手套（无铅介入式），是由乳胶、锡、铋经加工制作而成。 |
| 预期用途 | 用于进行放射诊断时对人体的防护。 |
| 备注 |  |
| 备案部门 备案日期 | 烟台市市场监督管理局 备案日期： 2025 年03 月26 日 |
| 变更情况 | 序号; 变更项目; 变更前; 变更后. 1; 型号/规格; 通用式：M（350×120）、 L（350×130）、XL（450×130）； 连指式350×110； 防护护臂：350×270； 防护护手：400×170、270×190； 介入式/无铅介入式： M：宽度83±5最小长度260， L1：宽度95±5最小长度270， XL：宽度102±6最小长度270， XL1：宽度108±6最小长度280。; 通用式 M（350×120） L（350×130） XL（450×130） XXL（390×200） 连指式 350×110 防护护臂 350×270 防护护手 400×170 270×190 介入式/无铅介入式 M：宽度83±5最小长度260 L1：宽度95±5最小长度270 XL：宽度102±6最小长度270 XL1：宽度108±6最小长度280. 2; 产品技术要求; 所附资料：附件1医用射线防护手套技术要求 表1; 所附资料：附件2医用射线防护手套技术要求 表1. |

境内备案人委托生产的，备注栏应当标注受托企业名称。

备案人应当确保提交的资料合法、真实、准确、完整和可追溯。

备案人实际生产产品应当与备案信息一致。