第一类体外诊断试剂备案信息表

备案编号：鲁烟械备20250047

| 备案人名称 | 山东佰鸿干细胞生物技术有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91610111MA6U7B1F22（境内医疗器械适用） |
| 备案人住所 | 山东省烟台市牟平区滨海东路500号52号楼 |
| 生产地址 | 山东省烟台市牟平区滨海东路蓝色药谷生命岛产业园19号楼 |
| 代理人 | （进口医疗器械适用） |
| 代理人住所 | （进口医疗器械适用） |
| 产品分类名称（产品名称） | 细胞外囊泡提取试剂 |
| 包装规格 | 1ml/支，2ml/支，5ml/支，10ml/支 |
| 产品有效期 |  |
| 主要组成成分 | 细胞外囊泡提取试剂，由超纯水、聚乙二醇、氯化钠组成 |
| 预期用途 | 为细胞外囊泡提取试剂，仅用于细胞外囊泡的提取、富集、纯化等步骤。处理后的产物用于临床体外检测。产品组成中不含可与样本特异性结合的抗原、抗体、探针等成分。 |
| 备注 |  |
| 备案部门 备案日期 | 烟台市市场监督管理局 备案日期： 2025年 03月 27日 |
| 变更情况 | 序号; 变更项目; 变更前; 变更后. 1; 生产地址; 陕西省西安市灞桥区纺织工业园B区B5栋楼; 山东省烟台市牟平区滨海东路蓝色药谷生命岛产业园19号楼. |

境内备案人委托生产的，备注栏应当标注受托企业名称。

备案人应当确保提交的资料合法、真实、准确、完整和可追溯。

备案人实际生产产品应当与备案信息一致。