第一类医疗器械备案信息表

备案编号：鲁烟械备20150041号

| 备案人名称 | 龙口市万家利医疗器械有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91370681313025153C（境内医疗器械适用） |
| 备案人住所 | 山东省烟台市龙口市黄城西大街 |
| 生产地址 | 龙口市黄城北二里村北 |
| 代理人 | （进口医疗器械适用） |
| 代理人住所 | （进口医疗器械适用） |
| 产品名称 | 医用诊断X射线防护帽、围领 |
| 型号/规格 | 普通型/61*120*20cm |
| 产品描述 | 结构内层为多层薄厚均匀、柔软的铅橡胶、铅橡塑、及其他含重金属元素的防护材料片。外用织物包裹 |
| 预期用途 | 适用于进行放射诊断时对人体的防护。 |
| 备注 |  |
| 备案部门 备案日期 | 烟台市市场监督管理局 备案日期： 2023 年08 月07 日 |
| 变更情况 | 序号; 变更项目; 变更前; 变更后. 1; 型号/规格; 型号/规格：普通型/61*120*20cm; 型号/规格：防护帽型号：普通型，异型。普通型规格:L（610±20mm ×120±20mm）、M(550mm±20mm ×120mm±20mm)、S（480±20mm×100±20mm）。异型规格：L（φ180±20mm ×400mm±20mm）、S（φ180±20mm ×400mm±20mm）。. 2; 产品说明书; 生产企业备案号、产品备案号、产品技术要求备案号、一【适用范围】、二【产品性能结构及组成】、三【使用说明及安装方法】、四【禁忌症、注意事项、警示及其提示性说明】、五【有效期】、六【失效后处置】、七【售后服务】、八【联系方式】; 一【产品名称】、二【适用范围】、三【规格型号】、四【X射线管电压】、五【产品性能结构及组成】、六【使用说明及安装方法】、七【禁忌症、注意事项、警示及其提示性说明】、八【生产日期】、九【使用期限】、十【失效后处置】、十一【售后服务】、十二【备案凭证与执行标准】、十三【联系方式】. 3; 最小销售单位标签; 商标、名称、款式、型号、规格、铅当量、检查员、批号、生产备案号、产品（技术要求）备案号、注册地址、生产地址、标记、企业名称; 商标、产品名称、规格、型号、铅当量、X射线管电压、产品技术要求编号、产品备案号、生产备案号、生产批号、生产日期、使用期限、检查员、注册地址、生产地址、企业名称. 4; 技术要求; 1.1型号：普通型; 1.1防护帽型号：普通型，异型。普通型规格:L（610±20mm ×120±20mm）、M(550mm±20mm ×120mm±20mm)、S（480±20mm×100±20mm）。异型规格：L（φ180±20mm ×400mm±20mm）、S（φ180±20mm ×400mm±20mm）。. |

境内备案人委托生产的，备注栏应当标注受托企业名称。

备案人应当确保提交的资料合法、真实、准确、完整和可追溯。

备案人实际生产产品应当与备案信息一致。