第一类医疗器械备案信息表

备案编号：鲁烟械备20150042号

| 备案人名称 | 龙口市万家利医疗器械有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91370681313025153C（境内医疗器械适用） |
| 备案人住所 | 山东省烟台市龙口市黄城西大街 |
| 生产地址 | 龙口市黄城北二里村北 |
| 代理人 | （进口医疗器械适用） |
| 代理人住所 | （进口医疗器械适用） |
| 产品名称 | 医用诊断X射线防护裙 |
| 型号/规格 | 大、中、小/61*120*20cm |
| 产品描述 | 结构内层为多层薄厚均匀、柔软的铅橡胶、铅橡塑、及其他含重金属元素的防护材料片。外用织物包裹。 |
| 预期用途 | 适用于进行放射诊断时对人体的防护 |
| 备注 |  |
| 备案部门 备案日期 | 烟台市市场监督管理局 备案日期： 2023 年08 月08 日 |
| 变更情况 | 序号; 变更项目; 变更前; 变更后. 1; 型号/规格; 大、中、小/61*120*20cm; 型号：轻型（L）、重型（H）、封闭式轻型（LC）、封闭式重型（HC）/规格：大号（L）、中号（M）、小号（S）、儿童型. 2; 技术要求; 1.2分类：裙分为大、中、小号,具体尺寸见表1.。分为轻型、重型、封闭式轻型防护裙、封闭式重型防护裙; 1.2分类：裙分为大号（L)、中号（M)、小号（S）、儿童型，具体尺寸见表1。型号分为轻型（L)）、重型（H)）、封闭式轻型防护裙（LC）、封闭式重型防护裙（HC）.. 3; 产品说明书; 生产企业备案号 产品备案号 产品技术要求备案号 一【适用范围】二【产品性能及组成】三【使用说明及安装方法】四【禁忌症、注意事项、及其提示性说明】五【有效期】六【失效后处置】七【售后服务】八【联系方式】; 一【产品名称】二【适用范围】三【规格型号】四【X射线管电压】五【产品性能结构及组成】六【使用说明及安装方法】七【禁忌症、注意事项、警示及其提示性说明】八【生产日期】九【使用期限】十【失效后处置】十一【售后服务】十二【备案凭证与执行标准】十三【联系方式】. 4; 最小销售单元标签; 注册商标、产品名称、款式、规格型号、尺码、铅当量、检查员、生产备案号、产品（技术标准）备案号、注册地址、生产地址、公司名、; 商标、产品名称、规格、型号、衰减当量、X射线管电压、产品技术要求编号、产品备案号、生产备案号、生产批号、生产日期、注册地址、生产地址、使用期限、检验员、公司名. |

境内备案人委托生产的，备注栏应当标注受托企业名称。

备案人应当确保提交的资料合法、真实、准确、完整和可追溯。

备案人实际生产产品应当与备案信息一致。