第一类体外诊断试剂备案信息表

备案编号：鲁烟械备20190011号

| 备案人名称 | 烟台德迈生物科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91370600334408006B（境内医疗器械适用） |
| 备案人住所 | 中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区汉江路7号内2号 |
| 生产地址 | 中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区汉江路7号内2号1层115、116、117、118、119、129、130室 |
| 代理人 | （进口医疗器械适用） |
| 代理人住所 | （进口医疗器械适用） |
| 产品分类名称（产品名称） | 底物液（全自动免疫检验系统用底物液） |
| 包装规格 | 底物液I：100mL×1、200mL×1、500mL×1、1L×1；底物液II：100mL×1、200mL×1、500mL×1、1L×1 |
| 产品有效期 |  |
| 主要组成成分 | 底物液由底物液I和底物液II组成，底物液I主要由0.1% H2O2组成，底物液II主要由0.25M NaOH和2% Triton X-100组成。 |
| 预期用途 | 与其他多种试剂配合使用，完成基于免疫原理的体外诊断检测，仅用于与烟台艾德康生物科技有限公司生产的全自动化学发光免疫分析仪：iTube 5000、iTube 3000、iTube 1000；乐普全自动化学发光测定仪：LEPU CLIA-800；迎凯全自动化学发光免疫分析仪：Shine i1910、Shine i2910配套使用的试剂配合使用。 |
| 备注 |  |
| 备案部门 备案日期 | 烟台市市场监督管理局 备案日期： 2019 年02 月22 日 |
| 变更情况 | 序号; 变更项目; 变更前; 变更后. 1; 住所; 中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区汉江路7号内2号; 山东省烟台市经济技术开发区南京大街10号综合楼2楼0207室. 2; 生产地址; 中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区汉江路7号内2号1层115、116、117、118、119、129、130室; 烟台开发区南京大街10号综合楼2层0204室、0205室、0206室、0207室、0208室，2#厂房1层2104室. 3; 主要组成成分; 底物液由底物液I和底物液II组成，底物液I主要由0.1% H2O2组成，底物液II主要由0.25M NaOH和2% Triton X-100组成。; 底物液由底物液I和底物液II组成，底物液I主要由H2O2组成，底物液II主要由NaOH和Triton X-100组成。. |

境内备案人委托生产的，备注栏应当标注受托企业名称。

备案人应当确保提交的资料合法、真实、准确、完整和可追溯。

备案人实际生产产品应当与备案信息一致。