第一类医疗器械备案信息表

备案编号：鲁烟械备20210041号

| 备案人名称 | 山东双鹰医疗器械有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91370681740982599T（境内医疗器械适用） |
| 备案人住所 | 山东省烟台市龙口市高新技术产业园区通海路599号 |
| 生产地址 | 山东省烟台市龙口市高新技术产业园区通海路599号 |
| 代理人 | （进口医疗器械适用） |
| 代理人住所 | （进口医疗器械适用） |
| 产品名称 | 医用射线防护裙 |
| 型号/规格 | 连体式/分体式（mm）：550×320、550×400、550×500、600×400、600×450、620×600、650×350、650×400、650×450、650×500、650×600、700×450、700×500、700×550、700×600、750×450、750×500、750×550、750×600、800×450、800×500、800×550、800×600、850×500、850×550、850×600、900×500、900×550、900×600、900×650、900×700、950×500、950×550、950×600、950×650、950×700、1000×500、1000×550、1000×600、1000×650、1000×700、1050×550、1050×600、1050×650、1050×700、1100×600、1100×620、1100×650、1100×700、1100×750、1100×800、1150×600、1150×630、1150×650、1150×700、1150×750、1200×600、1200×650、1200×700、1200×750、1200×800、1250×600、1250×650、1250×700、1250×750、1300×650、1300×700、1300×750。 |
| 产品描述 | 医用射线防护裙由薄厚均匀柔软的铅橡胶、布料、尼龙搭扣组成。 |
| 预期用途 | 用于进行放射诊断时对人体的防护。 |
| 备注 |  |
| 备案部门 备案日期 | 烟台市市场监督管理局 备案日期： 2023 年07 月11 日 |
| 变更情况 | 序号; 变更项目; 变更前; 变更后. 1; 型号/规格; 连体式/分体式（mm）：550×320、550×400、550×500、600×400、600×450、620×600、650×350、650×400、650×450、650×500、650×600、700×450、700×500、700×550、700×600、750×450、750×500、750×550、750×600、800×450、800×500、800×550、800×600、850×500、850×550、850×600、900×500、900×550、900×600、900×650、900×700、950×500、950×550、950×600、950×650、950×700、1000×500、1000×550、1000×600、1000×650、1000×700、1050×550、1050×600、1050×650、1050×700、1100×600、1100×620、1100×650、1100×700、1100×750、1100×800、1150×600、1150×630、1150×650、1150×700、1150×750、1200×600、1200×650、1200×700、1200×750、1200×800、1250×600、1250×650、1250×700、1250×750、1300×650、1300×700、1300×750。; 连体式/分体式：550×320，520×400，550×400，550×450，550×500，570×450，600×400，600×450，600×500，600×570，620×600，650×350，650×400，650×450，650×500，650×600，700×450，700×500，700×550，700×600，750×450，750×500，750×550，750×600，800×450，800×500，800×550，800×600，850×500，850×550，850×600，900×400，900×450，900×500，900×550，900×600，900×650，900×700，950×500，950×550，950×600，950×650，950×700，1000×400，1000×450，1000×500，1000×520，1000×550，1000×570，1000×600，1000×620，1000×650，1000×700，1050×550，1050×600，1050×650，1050×700，1100×570，1100×600，1100×620， 1100×650，1100×700，1100×750，1100×800，1150×600，1150×630，1150×650，1150×700，1150×750，1200×600，1200×650，1200×700，1200×750，1200×800，1250×600，1250×650，1250×700，1250×750，1300×650，1300×700，1300×750； 儿童连体式/儿童分体式：550×320，520×400，550×400，550×450，550×500，570×450，600×400，600×450，600×500，600×570，620×600，650×350，650×400，650×450，650×500，650×600，700×450，700×500，700×550，700×600，750×450. 2; 技术要求; 1产品组成及材质；2产品型号/规格及其划分说明；3性能指标；4X射线管电压；5试验方法；6检验规则；7标志、标签；8包装; 1产品型号/规格及其划分说明；2性能指标；3检验方法；4检验规则. |

境内备案人委托生产的，备注栏应当标注受托企业名称。

备案人应当确保提交的资料合法、真实、准确、完整和可追溯。

备案人实际生产产品应当与备案信息一致。