第一类医疗器械备案信息表

备案编号：鲁烟械备20210043号

| 备案人名称 | 山东双鹰医疗器械有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91370681740982599T（境内医疗器械适用） |
| 备案人住所 | 山东省烟台市龙口市高新技术产业园区通海路599号 |
| 生产地址 | 山东省烟台市龙口市高新技术产业园区通海路599号 |
| 代理人 | （进口医疗器械适用） |
| 代理人住所 | （进口医疗器械适用） |
| 产品名称 | 医用射线防护服 |
| 型号/规格 | 全景机服：550×510，480×420，350×400，280×350；牙科服：1000×600，950×600，900×600，700×480，700×400；连体防护服：1650×680，1600×700，1550×650，1450×600，1300×600；铅裤：1000×500，1100×600；防护鞋套：400×170；儿童牙科服：700×400。 |
| 产品描述 | 医用射线防护服由薄厚均匀柔软的铅橡胶、布料、尼龙搭扣组成。 |
| 预期用途 | 用于进行放射诊断时对人体的防护。 |
| 备注 |  |
| 备案部门 备案日期 | 烟台市市场监督管理局 备案日期： 2023 年08 月29 日 |
| 变更情况 | 序号; 变更项目; 变更前; 变更后. 1; 型号/规格; 全景机服：550×510，480×420，350×400，280×350；牙科服：1000×600，950×600，900×600，700×480，700×400；连体防护服：1650×680，1600×700，1550×650，1450×600，1300×600；铅裤：1000×500，1100×600；防护鞋套：400×170；儿童牙科服：700×400。; 全景机服：550×510，480×420，350×400，280×350；牙科服：1000×600，950×600，900×600，700×480，700×400；连体防护服：1650×680，1600×700，1550×650，1450×600，1300×600；铅裤：1000×500，1100×600；防护鞋套：400×170；防护护膝：350×350；儿童牙科服：700×400。. |

境内备案人委托生产的，备注栏应当标注受托企业名称。

备案人应当确保提交的资料合法、真实、准确、完整和可追溯。

备案人实际生产产品应当与备案信息一致。