第一类医疗器械备案信息表

备案编号：鲁烟械备20210044号

| 备案人名称 | 山东双鹰医疗器械有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91370681740982599T（境内医疗器械适用） |
| 备案人住所 | 山东省烟台市龙口市高新技术产业园区通海路599号 |
| 生产地址 | 山东省烟台市龙口市高新技术产业园区通海路599号 |
| 代理人 | （进口医疗器械适用） |
| 代理人住所 | （进口医疗器械适用） |
| 产品名称 | 防辐射围领 |
| 型号/规格 | 防辐射围领：480×40、500×50、550×50、600×50； 防辐射围领（一体式）：500×80、580×100、600×100； 防辐射围领（大领式）：500×130、550×130、550×250、580×140、600×150、600×250、630×150、630×200、650×150。 |
| 产品描述 | 防辐射围领由薄厚均匀柔软的铅橡胶、布料、尼龙搭扣组成。 |
| 预期用途 | 用于进行放射诊断时对人体的防护 |
| 备注 |  |
| 备案部门 备案日期 | 烟台市市场监督管理局 备案日期： 2023 年08 月11 日 |
| 变更情况 | 序号; 变更项目; 变更前; 变更后. 1; 型号/规格; 防辐射围领：480×40、500×50、550×50、600×50； 防辐射围领（一体式）：500×80、580×100、600×100； 防辐射围领（大领式）：500×130、550×130、550×250、580×140、600×150、600×250、630×150、630×200、650×150。; 通用式：480×40，500×50，500×55，550×50，600×50，700×50；一体式：500×80，580×100，600×100；大领式：500×130，500×150，500×230，550×130，550×250，580×140，600×150，600×250，630×150，630×200，650×150，700×150；儿童式：480×40，400×40；儿童一体式：500×80；儿童大领式：500×130。. 2; 技术要求; 1产品组成及材质；2产品型号/规格及其划分说明；3性能指标；4X射线管电压；5试验方法；6检验规则；7标志、标签；8包装; 1产品型号/规格及其划分说明；2性能指标；3检验方法；4检验规则. |

境内备案人委托生产的，备注栏应当标注受托企业名称。

备案人应当确保提交的资料合法、真实、准确、完整和可追溯。

备案人实际生产产品应当与备案信息一致。