第一类体外诊断试剂备案信息表

备案编号：鲁烟械备20210052号

| 备案人名称 | 烟台德迈生物科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91370600334408006B（境内医疗器械适用） |
| 备案人住所 | 中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区汉江路7号内2号 |
| 生产地址 | 中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区汉江路7号内2号1层115、116、117、118、119、129、130室 |
| 代理人 | （进口医疗器械适用） |
| 代理人住所 | （进口医疗器械适用） |
| 产品分类名称（产品名称） | 样本稀释液 |
| 包装规格 | 100mL/瓶 |
| 产品有效期 |  |
| 主要组成成分 | 含有牛血清白蛋白(BSA)的三羟甲基氨基甲烷(Tris)盐酸缓冲液 。 |
| 预期用途 | 用于对待测样本进行稀释、液化，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。其本身并不直接参与检测。 |
| 备注 |  |
| 备案部门 备案日期 | 烟台市市场监督管理局 备案日期： 2021 年05 月18 日 |
| 变更情况 | 序号; 变更项目; 变更前; 变更后. 1; 住所; 中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区汉江路7号内2号; 山东省烟台市经济技术开发区南京大街10号综合楼2楼0207室. 2; 生产地址; 中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区汉江路7号内2号1层115、116、117、118、119、129、130室; 烟台开发区南京大街10号综合楼2层0204室、0205室、0206室、0207室、0208室，2#厂房1层2104室. |

境内备案人委托生产的，备注栏应当标注受托企业名称。

备案人应当确保提交的资料合法、真实、准确、完整和可追溯。

备案人实际生产产品应当与备案信息一致。