第一类医疗器械备案信息表

备案编号：鲁烟械备20230394

| 备案人名称 | 烟台爱心医疗器械有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91370612L04079820J（境内医疗器械适用） |
| 备案人住所 | 山东省烟台市牟平区垛山路268号 |
| 生产地址 | 山东省烟台市牟平区垛山路268号 |
| 代理人 | （进口医疗器械适用） |
| 代理人住所 | （进口医疗器械适用） |
| 产品名称 | 火罐 |
| 型号/规格 | 型号：竹木型、陶瓷型。规格：amm×bmm (a为罐直径：50mm～160mm, b为罐高度：50mm～200mm)。 |
| 产品描述 | 由罐体和释放压力的阀体组成。以燃烧或手动方式产生负压的罐状器具。 |
| 预期用途 | 用于拔罐疗法。 |
| 备注 |  |
| 备案部门 备案日期 | 烟台市市场监督管理局 备案日期： 2023 年08 月09 日 |
| 变更情况 | 序号; 变更项目; 变更前; 变更后. 1; 型号规格; 型号：竹木型、陶瓷型。规格：amm×bmm (a为罐直径：50mm～160mm, b为罐高度：50mm～200mm)。; 型号：竹木型、陶瓷型、纸质型。规格：amm×bmm (a为罐直径：20mm～160mm, b为罐高度：20mm～200mm)。. 2; 技术要求; 型号：竹木型、陶瓷型。规格：amm×bmm (a为罐直径：50mm～160mm, b为罐高度：50mm～200mm)。; 型号：竹木型、陶瓷型、纸质型。规格：amm×bmm (a为罐直径：20mm～160mm, b为罐高度：20mm～200mm)。. |

境内备案人委托生产的，备注栏应当标注受托企业名称。

备案人应当确保提交的资料合法、真实、准确、完整和可追溯。

备案人实际生产产品应当与备案信息一致。