第一类医疗器械备案编号告知书

烟台方迪医疗科技有限公司：

根据《医疗器械监督管理条例》《医疗器械注册与备案管理办法》《体外诊断试剂注册与备案管理办法》的相关规定，提供备案编号如下：

备案编号：鲁烟械备20250040

产品名称（产品分类名称）：深呼吸训练器

备案人住所：山东省烟台市莱山区飞龙路3号

生产地址：山东省烟台市莱山区飞龙路3号

烟台市市场监督管理局

（盖章）

日期：2025 年03 月05 日

本告知书仅用于备案人获取备案编号。

备案人应当确保备案资料合法、真实、准确、完整和可追溯。

已备案的医疗器械，备案信息表中登载内容及备案的产品技术要求发生变化，备案人应当向原备案部门变更备案。变更备案的，备案编号不变，不再重新发放备案编号告知书。

第一类医疗器械备案信息表

备案编号：鲁烟械备20250040

| 备案人名称 | 烟台方迪医疗科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91370613MA94FEAP5W（境内医疗器械适用） |
| 备案人住所 | 山东省烟台市莱山区飞龙路3号 |
| 生产地址 | 山东省烟台市莱山区飞龙路3号 |
| 代理人 | （进口医疗器械适用） |
| 代理人住所 | （进口医疗器械适用） |
| 产品名称 | 深呼吸训练器 |
| 型号/规格 | 型号：SHX-01(A型）、SHX-01(B型）、SHX-02(A型）、SHX-02(B型）、SHX-02(C型）。规格分为600ml、900ml、1200ml、1500ml、3000ml、4000ml、5000ml。 |
| 产品描述 | 主要由咬嘴、吸气容量主体腔、指示球、波纹管组成。是一种用于锻炼并恢复呼吸功能的装置。非无菌产品。 |
| 预期用途 | 用于胸肺部疾病、外科手术、麻醉、机械通气等导致肺功能下降后，患者肺呼吸功能恢复；减少和预防术后肺部并发症。 |
| 备注 |  |
| 备案部门 备案日期 | 烟台市市场监督管理局 备案日期： 2025 年03 月05 日 |
| 变更情况 |  |

境内备案人委托生产的，备注栏应当标注受托企业名称。

备案人应当确保提交的资料合法、真实、准确、完整和可追溯。

备案人实际生产产品应当与备案信息一致。