第一类医疗器械备案编号告知书

烟台益柏生物科技有限公司：

根据《医疗器械监督管理条例》《医疗器械注册与备案管理办法》《体外诊断试剂注册与备案管理办法》的相关规定，提供备案编号如下：

备案编号：鲁烟械备20250132

产品名称（产品分类名称）：血型卡离心机

备案人住所：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区古现街道长江路300号业达智谷孵化器B栋1412

生产地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区古现街道长江路300号业达智谷孵化器B栋1412

烟台市市场监督管理局

（盖章）

日期：2025 年09 月25 日

本告知书仅用于备案人获取备案编号。

备案人应当确保备案资料合法、真实、准确、完整和可追溯。

已备案的医疗器械，备案信息表中登载内容及备案的产品技术要求发生变化，备案人应当向原备案部门变更备案。变更备案的，备案编号不变，不再重新发放备案编号告知书。

第一类医疗器械备案信息表

备案编号：鲁烟械备20250132

| 备案人名称 | 烟台益柏生物科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91370600MA3TP29J3U（境内医疗器械适用） |
| 备案人住所 | 中国（山东）自由贸易试验区烟台片区古现街道长江路300号业达智谷孵化器B栋1412 |
| 生产地址 | 中国（山东）自由贸易试验区烟台片区古现街道长江路300号业达智谷孵化器B栋1412 |
| 代理人 | （进口医疗器械适用） |
| 代理人住所 | （进口医疗器械适用） |
| 产品名称 | 血型卡离心机 |
| 型号/规格 | OMNI 12; 长方形; 长450mm×宽400mm × 高250mm；20kg |
| 产品描述 | 本血型卡离心机设备由外壳部分、离心腔、驱动系统、转子、安全保护装置、控制模块组成。 |
| 预期用途 | 用于血型分析前人体血液样本的分离。 |
| 备注 |  |
| 备案部门 备案日期 | 烟台市市场监督管理局 备案日期： 2025 年09 月25 日 |
| 变更情况 |  |

境内备案人委托生产的，备注栏应当标注受托企业名称。

备案人应当确保提交的资料合法、真实、准确、完整和可追溯。

备案人实际生产产品应当与备案信息一致。