第一类医疗器械备案编号告知书

艾维可生物科技有限公司：

根据《医疗器械监督管理条例》《医疗器械注册与备案管理办法》《体外诊断试剂注册与备案管理办法》的相关规定，提供备案编号如下：

备案编号：鲁烟械备20250029

产品名称（产品分类名称）：样本稀释液

备案人住所：山东省烟台市莱山区康源大街1号

生产地址：山东省烟台市莱山区康源大街1号

烟台市市场监督管理局

（盖章）

日期：2025 年02 月05 日

本告知书仅用于备案人获取备案编号。

备案人应当确保备案资料合法、真实、准确、完整和可追溯。

已备案的医疗器械，备案信息表中登载内容及备案的产品技术要求发生变化，备案人应当向原备案部门变更备案。变更备案的，备案编号不变，不再重新发放备案编号告知书。

第一类体外诊断试剂备案信息表

备案编号：鲁烟械备20250029

| 备案人名称 | 艾维可生物科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91370613MA3C5MUG2H（境内医疗器械适用） |
| 备案人住所 | 山东省烟台市莱山区康源大街1号 |
| 生产地址 | 山东省烟台市莱山区康源大街1号 |
| 代理人 | /（进口医疗器械适用） |
| 代理人住所 | /（进口医疗器械适用） |
| 产品分类名称（产品名称） | 样本稀释液 |
| 包装规格 | 30mL×1瓶/盒、50mL×1瓶/盒、100mL×1瓶/盒；30mL×2瓶/盒、50mL×2瓶/盒、100mL×2瓶/盒；30mL×3瓶/盒、50mL×3瓶/盒、100mL×3瓶/盒；30mL×4瓶/盒、50mL×4瓶/盒、100mL×4瓶/盒；30mL×6瓶/盒、50mL×6瓶/盒、100mL×6瓶/盒。 |
| 产品有效期 | 2℃-30℃避光保存，有效期24个月。生产日期及失效日期详见标签。 |
| 主要组成成分 | 该稀释液为Tris-HCl缓冲液，主要组成成分为：Tris-HCl 、NaCl。 |
| 预期用途 | 适用于荧光免疫层析平台的非特异性试剂，用于对待测样本进行稀释、液化，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。其本身并不直接参与检测。 |
| 备注 |  |
| 备案部门 备案日期 | 烟台市市场监督管理局 备案日期： 2025 年02 月05 日 |
| 变更情况 |  |

境内备案人委托生产的，备注栏应当标注受托企业名称。

备案人应当确保提交的资料合法、真实、准确、完整和可追溯。

备案人实际生产产品应当与备案信息一致。