第一类医疗器械备案编号告知书

山东健泽医疗科技有限公司：

根据《医疗器械监督管理条例》《医疗器械注册与备案管理办法》《体外诊断试剂注册与备案管理办法》的相关规定，提供备案编号如下：

备案编号：鲁烟械备20250044

产品名称（产品分类名称）：医用转移垫

备案人住所：山东省烟台市芝罘区华海路8号联东U谷芝罘智能制造产业园33号楼101

生产地址：山东省烟台市芝罘区华海路8号联东U谷芝罘智能制造产业园33号楼101

烟台市市场监督管理局

（盖章）

日期：2025 年03 月18 日

本告知书仅用于备案人获取备案编号。

备案人应当确保备案资料合法、真实、准确、完整和可追溯。

已备案的医疗器械，备案信息表中登载内容及备案的产品技术要求发生变化，备案人应当向原备案部门变更备案。变更备案的，备案编号不变，不再重新发放备案编号告知书。

第一类医疗器械备案信息表

备案编号：鲁烟械备20250044

| 备案人名称 | 山东健泽医疗科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91370602675513162E（境内医疗器械适用） |
| 备案人住所 | 山东省烟台市芝罘区华海路8号联东U谷芝罘智能制造产业园33号楼101 |
| 生产地址 | 山东省烟台市芝罘区华海路8号联东U谷芝罘智能制造产业园33号楼101 |
| 代理人 | （进口医疗器械适用） |
| 代理人住所 | （进口医疗器械适用） |
| 产品名称 | 医用转移垫 |
| 型号/规格 | 按照产品尺寸不同分为长（60~240）cm × 宽（60~120）cm，长和宽为区间范围尺寸，每间隔20cm为一个规格。 |
| 产品描述 | 医用转移垫由非织造布制成，两边留有把手孔。非织造布与把手经缝纫或热合而成。无源产品。非无菌提供，一次性使用。 |
| 预期用途 | 用于医疗机构运送、移动患者。 |
| 备注 |  |
| 备案部门 备案日期 | 烟台市市场监督管理局 备案日期： 2025 年03 月18 日 |
| 变更情况 |  |

境内备案人委托生产的，备注栏应当标注受托企业名称。

备案人应当确保提交的资料合法、真实、准确、完整和可追溯。

备案人实际生产产品应当与备案信息一致。